第一部分  邀请函

天津工业大学2025年能源审计项目招标，现邀请信誉好、实力强的供应商（投标人）参加。

⒈采购编号：

⒉项目名称：天津工业大学能源审计项目（审计期2025年）

⒊采购货物名称、数量：见第二部分招标项目需求。

⒋投标报名时间：2026年6月26日至2026年7月2日，每日9:00-11:30、14:30-17:00（本项目不收取报名费）。

⒌投标报名地点：天津工业大学保障中心安全与监督管理科（报名时需持本人身份证原件、加盖公章的单位营业执照副本复印件及法人授权书）。

⒍提交响应文件地点、时间：天津工业大学后勤管理处四楼会议室，2026年7月3日（周五）9:00—9:30；逾期收到或不符合规定的标书恕不接受。

⒎开标时间：2026年7月3日（周五）上午9：30

⒏开标地点：天津工业大学后勤管理处四楼会议室

⒐投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。

①投标人代表若为法定代表人，须提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件及复印件（正反两面复印到一张A4纸上）。

②投标人代表若为被授权的委托代理人，须提供法人代表授权书（由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件及复印件（正反两面复印到一张A4纸上）。

⒑投标人代表开标时需随时准备对评委的询问予以解答，若开标时离开现场无法及时回复询问，视为弃标。

⒒联系方式：

地址：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学后勤保障楼414

联系人：鲁老师

电话：83955168

第二部分  项目需求

一、资质要求

⒈投标人须提供营业执照副本（或三证合一）；

⒉具备独立检测能耗设备、设备能力，投标人须提供检验检测机构资质认定证书（CMA标识证书）

3经营范围应包含：能源审计、能源检测等相关业务。

4投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

二、项目内容

⒈全面审计天津工业大学在建筑及主要能源资源利用系统、能耗指标核算、能源计量及统计状况、单位能源消耗量指标、能源消费总量及节能量考核指标、用能系统及辅助用能系统能耗、设备能效测试分析、节能诊断、节能技改潜力与方案分析、合理用能建议与意见等方面，并按照《能源审计技术通则》(GB/T17166-2019)《公共机构能源审计技术导则》（GB/T 31342-2014）和《市发展改革委关于下达2026年重点用能单位能源审计计划的通知》中的附件2重点用能单位能源审计报告内容和深度要求等要求，编制相应的能源审计报告。

三、预算金额及支付方式：

预算金额：75000元（大写：柒万伍仟元整）。

支付方式：乙方完成相关测试并向甲方提交能源审计报告后，乙方提供全额发票，甲方十五日内将合同款一次性付清。

四、服务期限：

合同签订后150天内。

五、服务范围：

天津工业大学2025年度在能源购进、能源分配、能源消耗、能源转换效率及节能管理等方面的全面审计

六、项目要求

⒈基本目标：单位概况；单位的能源计量及统计状况；单位能源消耗指标计算分析；单位产品能耗指标计算分析；建筑及主要能源资源利用系统分析；产值能耗指标与能源成本指标计算分析；节能效果与考核指标计算分析；影响能源消耗变化因素的分析；节能诊断；节能技改潜力与方案分析；合理用能建议与意见等。在2026年11月30日前完成能源审计报告，并于2027年6月30日前通过西青区发改委等有关部门的审核，能源审计报告评审结果达到合格以上标准。

⒉服务进度：合同签订后150天内完成能源审计报告编制及相关测试。

七、验收标准

能源审计报告评审结果达到合格以上标准。

八、评分因素及评标标准

（一）商务资信与质量体系（15分）

1. 专项咨询与审计资质（6分）

投标人具备节能咨询、能源审计、节能检测相关完整资质的得6分；仅具备其中一项专项资质的得4分；仅具备合法经营主体资格无专项资质的得2分；资质过期、无效或弄虚作假的本项不得分。

2. 企业信用合规情况（6分）

投标人近三年无失信被执行人记录、无政府采购严重违法失信行为、无节能行业行政处罚记录的得6分；存在行政处罚记录的每次扣2分，存在严重失信记录的本项不得分。

3. 质量管理体系认证（3分）

同时具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证的3分；仅具备单一体系认证的得1分；无有效体系认证的不得分。

（二）技术实施方案（40分，核心评分项）

技术方案须完全响应本项目审计范围：校园建筑系统、主要能源资源利用系统、能耗指标核算、能源计量及统计核查、单位能耗指标分析、能耗总量与节能量考核、主辅用能系统能耗分析、设备能效测试、节能诊断、技改潜力分析、合理用能建议及合规审计报告编制，全程符合GB/T 17166-2019及官方深度要求。

1. 审计总体方案及标准符合性（8分）

整体工作思路清晰，严格对标《能源审计技术通则》(GB/T17166-2019)《公共机构能源审计技术导则》（GB/T 31342-2014）、重点用能单位审计深度要求及公共机构节能考核规则，结合高校教学、宿舍、食堂、实验室、机房差异化用能特点制定分阶段、分区域、分系统审计实施计划，覆盖全部审计内容的得8分；基本符合标准但高校针对性不足得4-7分；仅通用模板、未对应国标及本项目需求得1-3分；无合规审计方案不得分。

2. 建筑及主要能源利用系统审计方案（7分）

针对校园新旧建筑分类核查、围护结构能耗、冷热损耗、水电热气主辅用能系统、管网损耗、高耗能区域（实验室、食堂、中央空调机房等）制定专项踏勘、实测、排查方案，内容详实可落地得7分；方案较完整但缺少专项实测安排得4-6分；内容简略、无针对性得1-3分；未编制本专项方案不得分。

3. 能耗核算、计量与统计专项审计方案（7分）

包含能源计量器具三级配置核查、计量精度校验、台账溯源、能耗数据合规折算、单位建筑面积能耗、人均能耗、能耗总量、节能量考核指标核算、异常能耗比对分析、监测平台数据校核等完整内容，方法科学、逻辑严谨得7分；内容基本齐全但量化核算细则不足得4-6分；仅有简单数据汇总思路得1-3分；无计量统计审计方案不得分。

4. 用能系统能耗核查与设备能效测试方案（6分）

针对中央空调、水泵、风机、照明、电梯、炊事设备、换热设备等重点用能设备制定现场实测、能效对标、负载分析、能耗分项统计方案，配备检测仪器及实测计划表得6分；有测试思路但无具体实施细则得3-5分；仅文字描述无实测方案得1-2分；无设备能效测试内容不得分。

5. 节能诊断与技改潜力分析方案（6分）

从管理、设备、运维、技术、用能行为多维度开展系统性节能诊断，精准梳理能耗短板；结合校园实际测算节能潜力，制定短期管理节能、中期设备技改、长期新能源利用分级方案，包含节能量、能耗下降率、投资回收期等量化分析得6分；有诊断及技改思路但无量化测算得3-5分；方案简略、针对性差得1-2分；无相关内容不得分。

6. 审计报告编制质量与深度保障（6分）

报告编制框架完整，完全满足《重点用能单位能源审计报告内容和深度要求》，覆盖项目全部审计需求，图表规范、数据闭环、结论清晰、可直接用于节能考核与主管部门核查得6分；核心模块齐全但细节深度不足得3-5分；框架缺失关键章节得1-2分；报告模板粗糙、不符合国标深度要求不得分。

（三）项目专业技术团队配置（17分）

1. 项目负责人资历（6分）

项目负责人具备高级工程师职称，近三年承担过1项及以上本科高校能源审计完整项目的得6分；具备中级职称且有1项高校审计业绩得4分；有职称无高校业绩得1-2分；无对应专业职称不得分。

2. 专业技术能力（8分）

团队具备节能诊断、能效核查等专业技术能力，提供近三年能耗核查、节能诊断业绩，每提供一项有效的能效核查业绩成果得2分，最高得4分；每提供一项有效的节能诊断业绩成果得2分，最高得4分。

3. 专业持证能力（3分）

项目团队至少1人持有能源管理师或能源管理岗位能力等培训合格证书的得3分；无相关持证不得分。

（四）同类高校能源审计业绩（8分）

1. 投标人近三年完成的本科/高职院校完整能源审计项目（提供合同+报告及评审结果证明材料），每提供1个有效业绩得4分，最高得8分；

2.仅工业企业、商业建筑业绩无高校项目的，本项得分减半。

（五）投标报价（20分）

本项采用合理低价评分方式，以通过全部资格及技术评审的有效投标报价中的最低报价为评标基准价。

报价得分计算公式：投标报价得分=10－（|投标报价－评标基准价|÷评标基准价）×30

注：报价明显低于行业合理成本、无法保障现场踏勘、设备检测及报告质量的，评标成员会有权酌情扣分直至本项不得分；恶意低价竞标作废标处理。