天津工业大学D区学生宿舍项目

人防工程检测及技术服务

竞争性磋商文件

采购人：天津工业大学

2025年4月

目录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 项目须知	4

第三部分 项目需求	1

第四部分评审标准和方法	3

第五部分 竞价响应文件格式	10

# 第一部分 竞争性磋商公告

一、采购人：天津工业大学

二、采购人地址：天津市西青区宾水西道399号

三、采购预算金额（元）：￥48000元

四、采购内容：天津工业大学D区学生宿舍项目人防工程检测及技术服务

五、项目名称：天津工业大学D区学生宿舍项目人防工程检测及技术服务

六、项目内容：

1、人防工程结构实体检测包括回弹法检测混凝土抗压强度、钢筋保护层厚度、构件截面尺寸、除以上内容外，保证人防验收通过的其他检测内容。

2、人防工程竣工检测包括人防工程通风系统检测：风机震动（有效速度）、风机震动（有效位移）、系统总风量、各个风口风量、风机安装及运行状况；人防工程防护设备安装质量检测：门框孔宽、高偏差、门框左右角钢外表面垂直度、门框角钢宽度偏差、门框外侧表面平整度/支承板承压面平整度、门扇厚度偏差、门扇启闭力、关锁操纵力。

3、人防技术服务：人防工程平战转换预案编制等其他技术性服务。

七、项目需要落实的政府采购政策

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

八、供应商资质要求

（一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.供应商须是在中国境内注册的具有独立法人资格的企、事业单位或其他组织（包括合伙企业或民办非企业单位或社会团体法人或基金会法人等）或具备履行本项目合同能力的自然人（法定自然人不能参加的除外），以上证书均在有效期内；

2.提供应商须具有天津市市场监督管理委员会或中国国家认证认可监督管理委员会认定的人防工程防护设备检测机构资质证书及人防主管部门网站备案截图文件，且在有效期内。

3.供应商须提供投标单位在参加投标活动前3年内无重大违法记录的证明。

九、本项目不接受联合体投标。

十、项目实施地点：天津工业大学

十一、质量标准：国家验收规范合格标准。

十二、招标文件的获取

1.请符合资格要求的投标单位在规定时间内携带营业执照副本、法人授权委托书原件及授权人身份证复印件（加盖公章及法人章）至天津工业大学（天津市西青区宾水西道399号后勤保障中心楼4层414）递交上述资料，未递交资料的视为不参与投标。

2.获取竞价文件的开始时间：2025年4月24日

获取竞价文件的截止时间：2025年4月27日

十三、竞价响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.竞价响应文件提交的截止时间：2025年4月28日

2.竞价响应文件开启时间：2025年4月28日上午9:30

3.竞价响应文件开启地点：天津工业大学后勤保障楼（天津市西青区宾水西道399号）

十四、采购人的名称、地址和联系方式

采购人联系人和联系电话：鲁老师 022-83955168

# 第二部分 项目须知

一、技术要求

1.实质性技术条款不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

2.此次投标所用的产品按照《国家标准》执行；如果国家没有制定标准，按照《行业标准》执行；如果行业没有制定标准，按照《企业标准》执行（企业为此次投标的产品提供企业的成品标准）；

注：具体详见项目需求书。

二、报价要求

1.投标报价以人民币填写，不得超过本项目采购预算，否则按废标处理。

2.投标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

3.供应商的投标报价，应是完成本项目服务范围及规定服务期限内的全部工作。

4.所有不可预见的一切费用（如材料价格变化等）均由供应商自行考虑，并包括在合同总价中。

5.竞价原则：各竞价供应商在符合采购需求的前提下，报价在预算以下。

三、服务要求

1.服务期限：自签订合同之日起，依据项目进度，满足人防验收时间需求。

2.实施地点：天津工业大学

3.本项目验收需满足采购人及人防验收需求。

4.中标单位应配备足够的人员、设备等，以满足本项目需要。

5.中标单位应根据检测内容，编制适宜的检测方案，确保按期完成并出具报告，以满足采购人要求。

6.本项目的检测工作符合国家有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的规定。

7.在检测过程中，如果国家或有关部门颁发实施了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范进行检测，如不能采用新的标准或规范，应征得采购人的书面同意。

8.优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标-其他标准。

9.中标人在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》及相关标准、规范。

四、付款方式

签定合同后，成交供应商提交人防工程技术服务成果并完成全部服务内容，相关部门验收合格后，采购人一次性向成交供应商支付技术服务费（特殊情况以合同为准）。

五、竞价程序

1.纸质竞价响应文件的递交

按照规定的时间，供应商须到指定地点递交一正一副纸质竞价响应文件。

2.竞价响应文件必须提供以下资质证件，未按时提供的视为无效投标：

（1）企业单位及个体经济组织须提供营业执照复印件加盖公章；事业单位须提供法人证书复印件加盖公章；民办非企业单位、社会团体法人和基金会法人应具备登记证书复印件加盖公章；自然人须提供身份证明复印件及能够履行本项目合同的资格证明复印件，以上证书均在有效期内；

（2）提供应商须提供天津市市场监督管理委员会或中国国家认证认可监督管理委员会认定的人防工程防护设备检测机构资质证书复印件加盖公章及人防主管部门网站备案截图文件复印件加盖公章，且在有效期内。

（3）供应商须提供投标截止日前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

（4）供应商若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书复印件加盖公章和法定代表人身份证复印件加盖公章；供应商若为被授权人投标，须提供法人代表授权书复印件加盖公章和被授权人身份证加盖公章复印件。

（5）非联合体投标声明。

六、竞价响应文件编制要求

1.本项目须提交一份正本竞价响应文件、一份副本竞价响应文件。

2.竞价响应文件编制要求：装订完整；

3.竞价响应文件编制要求：封皮注明“正本”、“副本”字样。不按要求制作的，作为无效投标处理；

4.竞价响应文件正、副本须逐页加盖单位公章。不按要求制作的，作为无效投标处理。

七、磋商程序及成交标准

1、磋商

1.1采购人按磋商文件规定的时间和地点组织磋商。采购人代表、供应商代表参加磋商大会。参加磋商的各方代表应签名报到以证明其出席。

1.2供应商按磋商文件中规定的时间、地点，统一将密封的响应文件递交至指定的工作人员。

1.3磋商前由供应商代表互相查验响应文件密封情况，确认无误后签字。

1.4磋商小组对响应文件进行评审，根据磋商文件要求对供应商进行符合性审查后。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效投标处理，并告知有关供应商。

1.5磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经采购人代表同意。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、废标

出现以下情况之一的采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.2采购过程中出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3供应商的报价均超过了采购预算；采购人不能支付的；

2.4因重大事故，采购任务取消的。

2.5符合条件的供应商或对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家。

3、评审

3.1磋商小组

磋商小组由采购人代表组成。

3.2磋商小组独立履行下列职责

3.2.1审查响应文件是否符合磋商文件要求，逐一对合格供应商的响应文件做出比较和评价；

3.2.2要求投标供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

3.3响应文件审查

在磋商小组对响应文件进行评审前,采购人代表对响应文件进行初审，初审分为资格审查和符合性审查。

3.3.1资格审查（由采购人审查）

依据有关法律和磋商文件的规定,对供应商的资格原件进行审查。

3.3.2符合性审查

依据磋商文件规定，先从响应文件的份数、装订、格式、签署盖章、服务周期、质量标准等进行审查，以确定响应文件是否符合磋商文件要求。

3.3.3响应文件属下列情况之一的，其投标为无效投标，供应商即失去进入详评的权力。

（1）资质证明文件不全，或重要证明文件过期失效的；

（2）法定代表人不能参加投标，又无法定代表人委托书的；

（3）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）未按磋商文件要求装订的；

（5）报价超出采购最高限价的，即采购预算的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

3.3.4经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4、确定成交人

磋商小组完成评审后，根据综合评审情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5、保密及其它注意事项

5.1磋商、评审是采购工作的重要环节，必须在封闭状态下进行，评审工作在磋商小组内部进行。

5.2在磋商直至宣布评审结果之前，供应商不得向参加评审工作的有关人员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则，将会导致其投标无效。

5.3在评审过程中，进入评审现场人员不得与供应商私下交换意见。在采购工作结束后，凡进入评审现场的人员，不得泄露评审过程和内容。

6、合同授予

6.1评审结束后，磋商预成交结果公示。

6.2磋商文件、供应商的响应文件、澄清文件均为签署合同的依据。

# 第三部分 项目需求

一、项目概况和服务范围

天津工业大学D区学生宿舍项目人防工程。新建学生宿舍楼1栋和附属用房1栋，总建筑面积23425平方米。其中，地上建筑面积22500平方米，为学生宿舍和附属用房；地下建筑面积925平方米（楼梯间5平方米），为人防工程。

天津工业大学D区学生宿舍项目人防工程检测及技术服务招标范围包括：针对建设项目人防工程开展人防工程结构实体检测、人防竣工检测（包括人防工程防护设备安装质量、通风系统检测）、人防工程平战转换预案编制等人防技术服务工作并出具相应报告。

二、采购范围

1、采购范围：人防工程结构实体检测（包括回弹法检测混凝土抗压强度、钢筋保护层厚度、构件截面尺寸）、竣工检测（包括防护设备安装质量、通风系统检测）、人防工程平战转换预案编制等人防技术服务，具体检测工作方案及内容标准须符合相关检测技术规范的要求，并且满足当地行政主管部门的验收要求。

2、服务期限：自签订合同之日起，依据项目进度，满足人防验收时间需求。

3、服务地点：天津工业大学

4、质量要求或服务标准：国家验收规范合格标准。

三、、人防工程服务内容

（一）人防工程结构实体检测：

1、混凝土的抗压强度检测（回弹法或后锚固法）；

2、钢筋保护层厚度；

3、构件截面尺寸；

4、除以上内容外，保证人防验收通过的其他检测内容。

（二）竣工检测：

1、防护设备安装质量检测：门框孔宽、高偏差，门框左右角钢外表面垂直度、门框角钢宽度偏差、门框外侧表面平整度/支承板承压面平整度、门扇厚度偏差、门扇启闭力、关锁操纵力。

2、人防工程通风系统检测：风机振动（有效速度）、风机振动（有效位移）、系统总风量、各个风口风量、风机安装及运行状况。

（三）人防工程平战转换预案编制等人防技术服务

# 第四部分 评审标准和方法

# 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及河北省政府采购有关规定，坚持公平、公正、科学、择优的原则，依法竞价，反对不正当竞争，择优确定成交单位。

# 一、评审原则

# （一）评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

# （二）磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

# （三）评审人员应认真执行国家有关政策和法令，维护采购人和供应商的合法权益。

# 二、评审组织

# 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。

# 三、评审方法

# 采用综合评分法，其中商务报价50分，技术评审50分。

# 四、评审程序

# （一）初步评审

# 磋商专家会将首先审查《竞争性磋商文件响应书》是否完整,是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。

# 《竞争性磋商文件响应书》有下列情形之一的，由磋商小组初审后做无效投标处理：

# （a）未按竞争性磋商文件规定加盖供应商公章、法定代表人印鉴或签字的；

# （b）未按竞争性磋商文件要求提交法定代表人授权委托书及被授权人身份证件的；

# （c）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

# （d）供应商递交两份或多份内容不同的竞争性磋商文件响应书，或在一份竞争性磋商文件响应书中对同一采购事项报有两个或多个报价的；

# （e）超出投标文件最高限价的；

# （f）竞争性磋商文件明确规定可以做无效投标处理的其他情形；

# （g）法律、法规规定的做无效投标处理的其他情形

# （二）算术性修正

# 文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；如果供应商不接受对其错误的更正，其《竞争性磋商文件响应书》将被拒绝。

# （三）资格审查（详见附表1）（由采购人审查）

# 依据有关法律和磋商文件的规定,对供应商的资格原件进行审查，如有一项未通过，视为未通过资格审查，不得进入下一步评审。

# （四）磋商

# 1、磋商小组从符合相应资格条件的供应商进行磋商。磋商小组集中与单一供应商就有关报价、服务方案等方面进行磋商。在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与磋商有关的供应商的技术、价格和其它信息。

# 2、经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分。

# 3、磋商专家质询，磋商专家可以要求供应商对其《竞争性磋商文件响应书》进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

# （五）报价评分表（详见附表2）

# （六）技术评分表（详见附表3）

# （七）评审结果

# 1、磋商小组完成评审后，根据综合评审情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐，评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，依次类推。

# 若排名第一的成交人放弃成交或未按竞争性磋商文件规定签订合同则由排名第二的成交候选人递补，以此类推，直至确定成交人。

# （八）确定成交人

# 8.1评审结束后，本次磋商预成交结果公示，发布成交公告。

# 8.2磋商文件、供应商的响应文件、澄清文件均为签署合同的依据。

# 附表1：资格审查表（由采购人审查）

| # 序号 | # 项目内容 | # 合格条件 | # 审查结果（符合“√”不符合“×”表示） |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 营业执照 | # 具备并有效 |  |
| # 2 | # 具备省级及以上行政主管部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》 | # 具备并有效 |  |
| # 3 | # 供应商财务状况、依法缴纳税收和社保的承诺函（格式自拟） | # 具备并有效 |  |
| # 4 | # 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟） | # 具备并有效 |  |
| # 5 | # 供应商未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单 | # 开标现场查询，无需提供纸质资料 |  |
| # 6 | # 近三年无重大违法记录承诺书 | # 具备并有效 |  |
| # 结论（是否合格） |  |  |  |

# 附表2：报价评分表

| # 项目 | # 分数 | # 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| # 磋商后最终报价 得分 | # 50 | # 本项目报价分评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的有效最终的报价为基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。 |

# 附表3：技术评分表（50分）

| # 序号 | # 对应的各项评分因素 | # 分值 | # 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 服务方案 | # 12 | # 服务方案合理，内容详细，措施完善，可行性强，优于采购要求，得12分； # 服务方案次合理，内容次详细，措施次完善，可行性次强，满足采购要求，得8分； # 服务方案较合理，内容较详细，措施较完善，可行性较强，较能满足采购要求，得6 分； # 服务方案基本合理，内容基本详细，措施基本完善，可行一般，基本能满足采购要求，得4分； # 服务方案内容有遗漏，措施欠合理，可行性较差，得2分； # 缺本项0 分 |
| # 2 | # 人员配备 | # 12 | # 检测机构设置规范化、按职能分类、结构严谨细致，岗位配备人员专业、稳定、能满足项目的需要，得12分； # 检测机构设置次规范化、按职能分类、结构次严谨细致，岗位配备人员次专业、稳定、次能满足项目的需要，得6分； # 检测机构设置较规范化、按职能分类、结构较严谨细致，岗位配备人员较专业、稳定、较能满足项目的需要，得4分； # 检测机构设置可行、职能分类、结构可行，岗位配备人员可行，得1 分； # 检测机构设置、结构、岗位配备人员较差，得1分； # 缺本项，得0 分 |
| # 3 | # 检测设备技术水平 | # 8 | # 投入仪器、设备齐全、精度高，得8 分； # 投入仪器、设备次齐全、精度次高，得6 分； # 投入仪器、设备较齐全、精度较高，得4 分； # 投入仪器、设备基本齐全，得2 分； # 设备配备较差，得1 分； # 缺本项0 分 |
| # 5 | # 服务承诺 | # 8 | # 服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，完全能优于项目要求，得8分； # 服务保障体系及措施次完善，技术支持能力次强，完全满足项目要求，得6分； # 服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，较能满足项目要求，得4分； # 服务保障体系及措施一般，技术支持能力一般，基本满足项目要求，得2 分； # 服务保障体系及措施基本符合采购要求，技术支持能力较差，得1 分； # 缺本项0 分 |
| # 6 | # 同类业绩 | # 10 | # 20210年4月20日至今（以合同签订时间为准），每承揽一项与本项目服务内容类似的业绩得5分，最高得10分。 # 注：响应文件中提供合同原件扫描件。 |

# 第五部分 竞价响应文件格式

竞 价 响 应 文 件

（ 正/副 本 ）

第一阶段文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

递交日期：

1.响应书

致：XXXX有限公司

根据贵方项目为XXXX（项目编号：XXXX），签字代表      （姓名职务）经正式授权并代表供应商           （供应商名称）提交竞价响应资料一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我公司将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

2、我公司已详细审查全部竞价文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。

我们认为全部竞价文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司同意按照招标方要求提供的与本项目有关的一切数据或资料，并声明竞价响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

4、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需

要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

5、我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

电    话：

授权代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

日期：

2.报价书

致：XXXXXXXX有限公司

根据贵方XXXXXXXXXXXXX的比价文件，供应商代表         （姓名/职务）经正式授权并代表                    （供应商名称）根据项目需求书要求，我单位现做出以下报价。

费用总额为：

人民币小写：¥          元，大写：          元整。

其中：

①人防工程结构实体检测：¥   元（人民币小写），大写：        元整。

②人防工程竣工检测：¥    元（人民币小写），大写：          元整。

③人防工程平战转换预案编制等其他技术性服务：¥     元（人民币小写），大写：     元整。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或代理人：

日期：

3.法定代表人身份证明书

供应商名称：

地    址：

法定代表人姓名：    性别：   年龄：  岁   职务：

特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

2025年  月  日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

4.法定代表人授权委托书

致：xxx

我   （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工    （姓名，职务）（身份证号码：     、联系电话：     ）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位XXXX项目的比价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的一切具体事务和签署相关文件。

我方对供应商代表的签名事项负全部责任。

本授权书至合同履行结束有效。

供应商代表无转委托权，特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

2025年  月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

5.承诺书

我   系       的法定代表人，承诺我公司中标后投入2-5名员工到岗服务XXXX人防工程项目。

特此声明。

企业名称（盖章）：

日 期：2024年  月  日

6.真诚投标承诺书

XXXX有限公司：

本供应商愿意参与“XXXX人防工程结构及竣工检测（项目编号：XXXX）”的竞价，并作出如下承诺：

1、未与其它任何公司/个人达成固定价格的协议。

2、在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次竞价的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响竞价而向有关竞价当事者提供金钱、物质及服务；

3、保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4、保证递交的响应文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条

规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）交货期；（3）资质文件；

（4）技术响应；（5）服务及履约情况；

特此承诺。

供应商名称（公章）：_____________

日期：xxxx年  月  日

7、无重大违法记录书面声明

我单位现参与           项目（项目编号：       ），并作出如下声明：

我单位在参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

注：1、重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、提交投标文件截止日前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，如果截至提交投标文件截止日成立不足 3 年的投标人，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明函。

8、非联合体投标声明函

我单位承诺此次投标属于非联合体投标，本公司对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

9、实质性资格证明文件

①营业执照

②资质证书

③备案通告

。。。